一次性使用床罩等招标参数

一、项目基本情况：★所投产品必须具有医疗器械注册证

①、项目名称：一次性床罩等参数

②、几类医疗器械：Ⅱ类与非医疗器械

③、控制价：不超过75万元

④、资金来源：自筹资金

⑤、采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产品技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用床罩 | 55000 | 个 | 1、规格90*220cm 2、外观：床罩外观应洁净、无杂质、无破洞，色泽均匀一致。 3、床罩所用纺粘热轧法非织造布每平方米质量应不低于20g/m2 | 非医疗器械 |
| 2 | 一次性使用枕套 | 10000 | 个 | 1、规格45*60cm 2、外观：枕套外观应洁净平整、均匀一致、无破损、无污渍、无破洞。 3、枕套所用纺粘热轧法非织造布每平方米质量应不低于18g/m2 | 非医疗器械 |
| 3 | 一次性使用被罩 | 2000 | 个 | 1、规格150*220cm 2、外观：被罩外观应洁净平整、均匀一致、无破损、无污渍、无破洞。 3、非织造布单位面积质量：被罩所用非织造布应不得低于18g/m2。 | 非医疗器械 |
| 4 | 一次性使用中单 | 90000 | 个 | - 规格60*80cm - 中单应色泽一致、成型整齐、洁净，无污渍、无破损，淋膜非织造布中单应薄厚均匀、无开膜、不到边等缺陷。 - *3、中单应无菌提供。 - 4、中单经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 | - 二类医疗器械 |
| 5 | 一次性使用中单 | 600 | 个 | - 规格90*200cm - 中单应色泽一致、成型整齐、洁净，无污渍、无破损，淋膜非织造布中单应薄厚均匀、无开膜、不到边等缺陷。 - *3、中单应无菌提供。 - 4、中单经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 | - 二类医疗器械 |
| 6 | 医用刷套 | 4000 | 个 | - 规格10cm*25cm - 扫床刷套表面应无异物，布面均匀、平整，无破边、破洞、污渍、及切边成形整齐。 - 扫床刷套所采用塑料薄膜厚度应不低于0.01mm。 | - 非医疗器械 |
| 7 | 约束带 | 300 | 个 | 手腕、脚腕通用约束，软棉材质，约束舒适，绑带长约82cm，宽约5cm。 | 非医疗器械 |

- ⑥、合同履行期：不超过3年。

- ⑦、投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。

- ⑧、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。统一由甲方招标的配送公司开票结算。