| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 所属行业（按工信部联企业〔2011〕300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304不锈钢波纹管 蒸汽管 4分 高温高压1.6MPa | 80CM 平口内丝接头 | 1 | 根 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 304不锈钢波纹管 蒸汽管 4分 高温高压1.6MPa | 100CM 平口内丝接头 | 1 | 根 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 304不锈钢波纹管 蒸汽管 4分 高温高压1.6MPa | 150CM 平口内丝接头 | 1 | 根 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 304不锈钢波纹管 蒸汽管 6分 高温高压1.6MPa | 50CM 平口内丝接头 | 1 | 根 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 304不锈钢波纹管 蒸汽管 6分 高温高压1.6MPa | 80CM 平口内丝接头 | 1 | 根 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 304不锈钢波纹管 蒸汽管 6分 高温高压1.6MPa | 100CM 平口内丝接头 | 1 | 根 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 304不锈钢波纹管 蒸汽管 6分 高温高压1.6MPa | 150CM 平口内丝接头 | 1 | 根 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 304不锈钢波纹管4/6分割刀 |  | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 304不锈钢波纹管4/6分割刀刀片（10只） |  | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 304不锈钢波纹管4分打波器 |  | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 304不锈钢波纹管4分冷热进水管 高温防爆金属可折弯 | S091-20CM | 1 | 根 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 304不锈钢波纹管4分冷热进水管 高温防爆金属可折弯 | S091-30CM | 1 | 根 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 304不锈钢波纹管4分冷热进水管 高温防爆金属可折弯 | S091-40CM | 1 | 根 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 304不锈钢波纹管4分冷热进水管 高温防爆金属可折弯 | S091-50CM | 1 | 根 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 304不锈钢波纹管4分冷热进水管 高温防爆金属可折弯 | S091-80CM | 1 | 根 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 304不锈钢波纹管4分冷热进水管 高温防爆金属可折弯 | S091-100CM | 1 | 根 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 304不锈钢波纹管4分冷热进水管 高温防爆金属可折弯 | S091-150CM | 1 | 根 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 304不锈钢波纹管4分冷热进水管 高温防爆金属可折弯 | 自制（整卷20米） | 1 | 米 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 304不锈钢波纹管4分冷热进水管 高温防爆金属可折弯 | 自制（整卷20米） | 1 | 米 | 14 | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 304不锈钢波纹管6分打波器 |  | 1 | 只 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 304不锈钢波纹管6分冷热进水管 高温防爆金属可折弯 | 自制（整卷20米） | 1 | 米 | 21 | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 304不锈钢波纹管自制软管4分螺母头（含密封圈） |  | 1 | 只 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 304不锈钢波纹管自制软管6分螺母头（含密封圈） |  | 1 | 只 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 304不锈钢金属编织上水进水软管 | H5371 300CM | 1 | 根 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 304不锈钢金属编织上水进水软管 | H5371 400CM | 1 | 根 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 304不锈钢金属编织上水进水软管 | H5371 500CM | 25 | 根 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 304不锈钢金属编织上水进水软管 | H5371 600CM | 1 | 根 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 304不锈钢金属编织上水进水软管 | H5371 700CM | 1 | 根 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 304不锈钢金属编织上水进水软管 | H5371 800CM | 120 | 根 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 304钢制法兰盲板 | DN50 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 304钢制法兰盲板 | DN80 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 304钢制法兰盲板 | DN100 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 3分 压力表盘弯 | 紫铜 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 3分 压力表盘弯 | 不锈钢 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 4分蒸汽压力表盘弯 | 紫铜 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 4分蒸汽压力表盘弯 | 不锈钢 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 6-9V 台盆立拄盆感应龙头 （高杆） | 成套 | 1 | 套 | 370 | 工业 | 货物 |  |
| 38 | A28H-16丝扣 安全阀0-0.3MPa 0.3-0.7MPa | DN16 | 1 | 只 | 75 | 工业 | 货物 |  |
| 39 | A28H-16丝扣 安全阀0-0.3MPa 0.3-0.7MPa | DN20 | 1 | 只 | 75 | 工业 | 货物 |  |
| 40 | A28H-16丝扣 安全阀0-0.3MPa 0.3-0.7MPa | DN25 | 1 | 只 | 75 | 工业 | 货物 |  |
| 41 | D71X-10P不锈钢304对夹式蝶阀 | DN50 | 1 | 只 | 180 | 工业 | 货物 |  |
| 42 | D71X-10P不锈钢304对夹式蝶阀 | DN65 | 1 | 只 | 200 | 工业 | 货物 |  |
| 43 | D71X-10P不锈钢304对夹式蝶阀 | DN80 | 1 | 只 | 300 | 工业 | 货物 |  |
| 44 | D71X-10P不锈钢304对夹式蝶阀 | DN100 | 1 | 只 | 550 | 工业 | 货物 |  |
| 45 | D71X-10P不锈钢304对夹式蝶阀 | DN150 | 1 | 只 | 550 | 工业 | 货物 |  |
| 46 | D71X-10P不锈钢304对夹式蝶阀 | DN200 | 1 | 只 | 1000 | 工业 | 货物 |  |
| 47 | D71X-16铸铁对夹式蝶阀 | DN50 | 1 | 只 | 60 | 工业 | 货物 |  |
| 48 | D71X-16铸铁对夹式蝶阀 | DN80 | 1 | 只 | 60 | 工业 | 货物 |  |
| 49 | D71X-16铸铁对夹式蝶阀 | DN100 | 1 | 只 | 60 | 工业 | 货物 |  |
| 50 | D71X-16铸铁对夹式蝶阀 | DN150 | 1 | 只 | 60 | 工业 | 货物 |  |
| 51 | D71X-16铸铁对夹式蝶阀 | DN200 | 1 | 只 | 60 | 工业 | 货物 |  |
| 52 | D71X-16铸铁对夹式蝶阀 四氟+不锈钢板 | DN50 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 53 | D71X-16铸铁对夹式蝶阀 四氟+不锈钢板 | DN65 | 1 | 只 | 120 | 工业 | 货物 |  |
| 54 | D71X-16铸铁对夹式蝶阀 四氟+不锈钢板 | DN80 | 1 | 只 | 150 | 工业 | 货物 |  |
| 55 | D71X-16铸铁对夹式蝶阀 四氟+不锈钢板 | DN100 | 1 | 只 | 180 | 工业 | 货物 |  |
| 56 | D71X-16铸铁对夹式蝶阀 四氟+不锈钢板 | DN150 | 1 | 只 | 320 | 工业 | 货物 |  |
| 57 | D71X-16铸铁对夹式蝶阀 四氟+不锈钢板 | DN200 | 1 | 只 | 480 | 工业 | 货物 |  |
| 58 | HC41X-16法兰消声止回阀 | DN50 | 1 | 只 | 60 | 工业 | 货物 |  |
| 59 | HC41X-16法兰消声止回阀 | DN65 | 1 | 只 | 70 | 工业 | 货物 |  |
| 60 | HC41X-16法兰消声止回阀 | DN80 | 15 | 只 | 80 | 工业 | 货物 |  |
| 61 | HC41X-16法兰消声止回阀 | DN100 | 1 | 只 | 90 | 工业 | 货物 |  |
| 62 | HC41X-16法兰消声止回阀 | DN150 | 1 | 只 | 210 | 工业 | 货物 |  |
| 63 | J41W-25P 正304整体不锈钢法兰截止阀 | DN20 | 1 | 只 | 320 | 工业 | 货物 |  |
| 64 | J41W-25P 正304整体不锈钢法兰截止阀 | DN32 | 1 | 只 | 350 | 工业 | 货物 |  |
| 65 | J41W-25P 正304整体不锈钢法兰截止阀 | DN40 | 1 | 只 | 450 | 工业 | 货物 |  |
| 66 | J41W-25P 正304整体不锈钢法兰截止阀 | DN50 | 1 | 只 | 540 | 工业 | 货物 |  |
| 67 | J41W-25P 正304整体不锈钢法兰截止阀 | DN65 | 1 | 只 | 780 | 工业 | 货物 |  |
| 68 | J41W-25P 正304整体不锈钢法兰截止阀 | DN80 | 1 | 只 | 950 | 工业 | 货物 |  |
| 69 | J41W-25P 正304整体不锈钢法兰截止阀 | DN100 | 1 | 只 | 1200 | 工业 | 货物 |  |
| 70 | KXT-16可曲绕橡胶软接头管道减震器 | DN50 | 1 | 只 | 45 | 工业 | 货物 |  |
| 71 | KXT-16可曲绕橡胶软接头管道减震器 | DN65 | 1 | 只 | 65 | 工业 | 货物 |  |
| 72 | KXT-16可曲绕橡胶软接头管道减震器 | DN80 | 1 | 只 | 65 | 工业 | 货物 |  |
| 73 | KXT-16可曲绕橡胶软接头管道减震器 | DN100 | 1 | 只 | 110 | 工业 | 货物 |  |
| 74 | KXT-16可曲绕橡胶软接头管道减震器 | DN150 | 1 | 只 | 150 | 工业 | 货物 |  |
| 75 | KXT-16可曲绕橡胶软接头管道减震器 | DN200 | 1 | 只 | 210 | 工业 | 货物 |  |
| 76 | KXT可曲挠橡胶软接头 法兰软连接 管道减震器16KG | DN50 | 1 | 只 | 44 | 工业 | 货物 |  |
| 77 | KXT可曲挠橡胶软接头 法兰软连接 管道减震器16KG | DN65 | 1 | 只 | 55 | 工业 | 货物 |  |
| 78 | KXT可曲挠橡胶软接头 法兰软连接 管道减震器16KG | DN80 | 1 | 只 | 65 | 工业 | 货物 |  |
| 79 | KXT可曲挠橡胶软接头 法兰软连接 管道减震器16KG | DN100 | 1 | 只 | 75 | 工业 | 货物 |  |
| 80 | KXT可曲挠橡胶软接头 法兰软连接 管道减震器16KG | DN150 | 1 | 只 | 130 | 工业 | 货物 |  |
| 81 | PPR供水管 白色 冷水管 | PPR-20 | 150 | 米 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 82 | PPR供水管 白色 冷水管 | PPR-25 | 40 | 米 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 83 | PPR供水管 白色 冷水管 | PPR-32 | 100 | 米 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 84 | PPR供水管 白色 冷水管 | PPR-40 | 1 | 米 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 85 | PPR供水管 白色 冷水管 | PPR-50 | 25 | 米 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 86 | PPR供水管 白色 冷水管 | PPR-65 | 1 | 米 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 87 | PPR供水管 白色 冷水管 | PPR-80 | 1 | 米 | 55 | 工业 | 货物 |  |
| 88 | PPR供水管 白色 冷水管 | PPR-80 | 1 | 米 | 65 | 工业 | 货物 |  |
| 89 | PPR供水管 白色 热水管 | PPR-20 | 1 | 米 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 90 | PPR供水管 白色 热水管 | PPR-25 | 1 | 米 | 18 | 工业 | 货物 |  |
| 91 | PPR供水管 白色 热水管 | PPR-32 | 1 | 米 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 92 | PPR供水管 白色 热水管 | PPR-40 | 1 | 米 | 45 | 工业 | 货物 |  |
| 93 | PPR供水管 白色 热水管 | PPR-50 | 1 | 米 | 75 | 工业 | 货物 |  |
| 94 | PPR供水管 白色 热水管 | PPR-65 | 1 | 米 | 90 | 工业 | 货物 |  |
| 95 | PVC防爆 网纹淋浴管 花洒软管 |  | 1 | 根 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 96 | PVC快接 | PVC 20 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 97 | PVC快接 | PVC25 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 98 | PVC快接 | PVC32 | 1 | 只 | 55 | 工业 | 货物 |  |
| 99 | PVC快接 | PVC40 | 1 | 只 | 55 | 工业 | 货物 |  |
| 100 | PVC快接 | PVC50 | 1 | 只 | 85 | 工业 | 货物 |  |
| 101 | PVC快接 | PVC65 | 1 | 只 | 85 | 工业 | 货物 |  |
| 102 | Q41M-16C高温铸钢球阀一体式法兰排污阀 锅炉排污阀 | DN50 | 4 | 只 | 150 | 工业 | 货物 |  |
| 103 | Q41M-16C高温铸钢球阀一体式法兰排污阀 锅炉排污阀 | DN65 | 1 | 只 | 230 | 工业 | 货物 |  |
| 104 | Q41M-16C高温铸钢球阀一体式法兰排污阀 锅炉排污阀 | DN80 | 1 | 只 | 250 | 工业 | 货物 |  |
| 105 | Y100 BFY-100BF 304全不锈钢压力表 1.6MPa | 2分牙 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 106 | Y100 BFY-100BF 304全不锈钢压力表 1.6MPa | 3分牙 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 107 | Y100 BFY-100BF 304全不锈钢压力表 1.6MPa | 4分牙 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 108 | Y100 BFY-100BF 304全不锈钢压力表 1.6MPa | 6分牙 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 109 | Y100 BFY-100BF 304全不锈钢压力表 2.5MPa | 4分牙 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 110 | Y100 BFY-100BF 304全不锈钢压力表 2.5MPa | 6分牙 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 111 | Y100蒸汽压力表0-1.6MPa | DN15 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 112 | Y100蒸汽压力表0-1.6MPa | DN20 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 113 | Y100蒸汽压力表0-1MPa | DN15 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 114 | Y100蒸汽压力表0-1MPa | DN20 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 115 | Y100蒸汽压力表0-2.5MPa | DN15 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 116 | Y100蒸汽压力表0-2.5MPa | DN20 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 117 | Y150 BFY-100BF 304全不锈钢压力表 1.6MPa | 4分牙 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 118 | Y150 BFY-100BF 304全不锈钢压力表 1.6MPa | 6分牙 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 119 | Y150 BFY-100BF 304全不锈钢压力表 2.5MPa | 4分牙 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 120 | Y150 BFY-100BF 304全不锈钢压力表 2.5MPa | 6分牙 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 121 | Y150蒸汽压力表0-1.6MPa | DN15 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 122 | Y150蒸汽压力表0-1.6MPa | DN20 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 123 | Y150蒸汽压力表0-1MPa | DN15 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 124 | Y150蒸汽压力表0-1MPa | DN20 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 125 | Y150蒸汽压力表0-2.5MPa | DN15 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 126 | Y150蒸汽压力表0-2.5MPa | DN20 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 127 | Y43H-16C铸钢蒸汽减压阀 活塞式/先导式蒸汽减压阀0-0.6MPa可调 | DN20 | 1 | 只 | 380 | 工业 | 货物 |  |
| 128 | Y43H-16C铸钢蒸汽减压阀 活塞式/先导式蒸汽减压阀0-0.6MPa可调 | DN40 | 1 | 只 | 650 | 工业 | 货物 |  |
| 129 | Y43H-16C铸钢蒸汽减压阀 活塞式/先导式蒸汽减压阀0-0.6MPa可调 | DN50 | 1 | 只 | 750 | 工业 | 货物 |  |
| 130 | Y43H-16C铸钢蒸汽减压阀 活塞式/先导式蒸汽减压阀0-0.7MPa可调 | DN51 | 2 | 只 | 751 | 工业 | 货物 |  |
| 131 | Y43H-16C铸钢蒸汽减压阀 活塞式/先导式蒸汽减压阀0-0.6MPa可调 | DN80 | 1 | 只 | 450 | 工业 | 货物 |  |
| 132 | Z41W-16P304整体全不锈钢法兰高温蒸汽导热油闸阀 | DN20 | 1 | 只 | 400 | 工业 | 货物 |  |
| 133 | Z41W-16P304整体全不锈钢法兰高温蒸汽导热油闸阀 | DN32 | 1 | 只 | 450 | 工业 | 货物 |  |
| 134 | Z41W-16P304整体全不锈钢法兰高温蒸汽导热油闸阀 | DN40 | 1 | 只 | 500 | 工业 | 货物 |  |
| 135 | Z41W-16P304整体全不锈钢法兰高温蒸汽导热油闸阀 | DN50 | 1 | 只 | 580 | 工业 | 货物 |  |
| 136 | Z41W-16P304整体全不锈钢法兰高温蒸汽导热油闸阀 | DN65 | 1 | 只 | 750 | 工业 | 货物 |  |
| 137 | Z41W-16P304整体全不锈钢法兰高温蒸汽导热油闸阀 | DN80 | 1 | 只 | 450 | 工业 | 货物 |  |
| 138 | Z41W-16P304整体全不锈钢法兰高温蒸汽导热油闸阀 | DN100 | 1 | 只 | 450 | 工业 | 货物 |  |
| 139 | 不锈钢/铜 活接三通（内外内、外内外、内内外） | DN15 | 60 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 140 | 不锈钢/铜 活接三通（内外内、外内外、内内外） | DN20 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 141 | 不锈钢/铜 内丝 活接头 | DN15 | 100 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 不锈钢/铜 内丝 活接头 | DN20 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 143 | 不锈钢/铜 内丝堵帽 | DN15 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 不锈钢/铜 内丝堵帽 | DN20 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 不锈钢/铜 内外丝活接头 | DN15 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 146 | 不锈钢/铜 内外丝活接头 | DN20 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 147 | 不锈钢/铜 外丝 堵头 | DN15 | 10 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 148 | 不锈钢/铜 外丝 堵头 | DN20 | 10 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 149 | 不锈钢单洗槽落水头落水管 下水成套 | 成套 | 5 | 套 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 150 | 不锈钢蓬头淋浴花洒喷头软管 | H2BE2-150 | 400 | 根 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 151 | 不锈钢蓬头淋浴花洒喷头软管 | H2BE2-120 | 1 | 根 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 152 | 不锈钢双洗槽落水头落水管 下水成套 | 成套 | 1 | 套 | 200 | 工业 | 货物 |  |
| 153 | 不锈钢洗槽落水头 | DN75 | 1 | 套 | 70 | 工业 | 货物 |  |
| 154 | 单淋浴全铜混水阀 | 3577-050 | 1 | 只 | 105 | 工业 | 货物 |  |
| 155 | 弹簧全启式安全阀A48Y-16C安全阀 | DN20 | 1 | 只 | 300 | 工业 | 货物 |  |
| 156 | 弹簧全启式安全阀A48Y-16C安全阀 | DN25 | 1 | 只 | 350 | 工业 | 货物 |  |
| 157 | 弹簧全启式安全阀A48Y-16C安全阀 | DN32 | 1 | 只 | 400 | 工业 | 货物 |  |
| 158 | 弹簧全启式安全阀A48Y-16C安全阀 | DN40 | 1 | 只 | 400 | 工业 | 货物 |  |
| 159 | 弹簧全启式安全阀A48Y-16C安全阀 | DN50 | 1 | 只 | 550 | 工业 | 货物 |  |
| 160 | 弹簧全启式安全阀A48Y-16C安全阀 | DN65 | 1 | 只 | 750 | 工业 | 货物 |  |
| 161 | 镀锌/PVC 堵头 | DN15 | 1 | 只 | 1 | 工业 | 货物 |  |
| 162 | 镀锌抢修快接 | DN20 | 1 | 只 | 55 | 工业 | 货物 |  |
| 163 | 镀锌抢修快接 | DN25 | 1 | 只 | 55 | 工业 | 货物 |  |
| 164 | 镀锌抢修快接 | DN32 | 1 | 只 | 55 | 工业 | 货物 |  |
| 165 | 镀锌抢修快接 | DN40 | 1 | 只 | 55 | 工业 | 货物 |  |
| 166 | 镀锌抢修快接 | DN50 | 1 | 只 | 75 | 工业 | 货物 |  |
| 167 | 镀锌抢修快接 | DN65 | 1 | 只 | 75 | 工业 | 货物 |  |
| 168 | 镀锌抢修快接 | DN80 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 169 | 镀锌抢修快接 | DN100 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 170 | 镀锌抢修快接 | DN125 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 171 | 镀锌外丝堵头 | DN20 | 1 | 只 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 172 | 镀锌外丝堵头 | DN25 | 1 | 只 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 173 | 镀锌外丝堵头 | DN32 | 1 | 只 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 174 | 镀锌外丝堵头 | DN40 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 175 | 镀锌外丝堵头 | DN50 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 176 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-16C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN32 | 1 | 只 | 350 | 工业 | 货物 |  |
| 177 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-16C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN40 | 1 | 只 | 450 | 工业 | 货物 |  |
| 178 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-16C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN50 | 1 | 只 | 550 | 工业 | 货物 |  |
| 179 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-16C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN65 | 8 | 只 | 650 | 工业 | 货物 |  |
| 180 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-16C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN80 | 1 | 只 | 950 | 工业 | 货物 |  |
| 181 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-17C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN81 | 2 | 只 | 951 | 工业 | 货物 |  |
| 182 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-16C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN150 | 1 | 只 | 550 | 工业 | 货物 |  |
| 183 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-16C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN200 | 1 | 只 | 550 | 工业 | 货物 |  |
| 184 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-16C WCB 碳钢高温高压重型 304不锈钢内芯 | 铸钢阀体 304不锈钢内芯 DN20 | 1 | 只 | 250 | 工业 | 货物 |  |
| 185 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-25C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯 DN20 | 1 | 只 | 250 | 工业 | 货物 |  |
| 186 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-25C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN32 | 1 | 只 | 350 | 工业 | 货物 |  |
| 187 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-25C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN40， | 1 | 只 | 450 | 工业 | 货物 |  |
| 188 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-25C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN50， | 1 | 只 | 550 | 工业 | 货物 |  |
| 189 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-25C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN65， | 1 | 只 | 650 | 工业 | 货物 |  |
| 190 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-25C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN80 | 1 | 只 | 650 | 工业 | 货物 |  |
| 191 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-25C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN100， | 1 | 只 | 650 | 工业 | 货物 |  |
| 192 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-25C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN150， | 1 | 只 | 850 | 工业 | 货物 |  |
| 193 | 阀杆阀栓法兰截止阀J41H-25C WCB 碳钢高温高压重型 | 铸钢阀体304不锈钢内芯DN200， | 1 | 只 | 350 | 工业 | 货物 |  |
| 194 | 法兰暗杆闸阀 铜杆铜芯 | 铸钢体 DN20 | 1 | 只 | 70 | 工业 | 货物 |  |
| 195 | 法兰暗杆闸阀 铜杆铜芯 | 铸钢体 DN32 | 1 | 只 | 80 | 工业 | 货物 |  |
| 196 | 法兰暗杆闸阀Z45T-16Q 铜杆铜芯 | 铸钢体 DN50 | 1 | 只 | 200 | 工业 | 货物 |  |
| 197 | 法兰暗杆闸阀Z45T-16Q 铜杆铜芯 | 铸钢体 DN65 | 1 | 只 | 300 | 工业 | 货物 |  |
| 198 | 法兰暗杆闸阀Z45T-16Q 铜杆铜芯 | 铸钢体 DN80 | 1 | 只 | 300 | 工业 | 货物 |  |
| 199 | 法兰暗杆闸阀Z45T-16Q 铜杆铜芯 | 铸钢体 DN100 | 1 | 只 | 350 | 工业 | 货物 |  |
| 200 | 法兰暗杆闸阀Z45T-16Q 铜杆铜芯 | 铸钢体 DN150 | 1 | 只 | 300 | 工业 | 货物 |  |
| 201 | 法兰暗杆闸阀Z45T-16Q 铜杆铜芯 | 铸钢体 DN200 | 1 | 只 | 400 | 工业 | 货物 |  |
| 202 | 法兰暗杆闸阀铜杆铜芯 | 铸钢体 DN40 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 203 | 国标304不锈钢供水管 | 16 | 30 | 米 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 204 | 国标304不锈钢供水管 | 20 | 1 | 米 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 205 | 国标304不锈钢供水管 | 25 | 1 | 米 | 50 | 工业 | 货物 |  |
| 206 | 国标304不锈钢供水管 | 32 | 1 | 米 | 60 | 工业 | 货物 |  |
| 207 | 国标304不锈钢供水管 | 40 | 1 | 米 | 70 | 工业 | 货物 |  |
| 208 | 国标304不锈钢供水管 | 50 | 15 | 米 | 90 | 工业 | 货物 |  |
| 209 | 国标304不锈钢供水管 | 65 | 1 | 米 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 210 | 国标304不锈钢供水管 | 80 | 1 | 米 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 211 | 国标304不锈钢供水管 | 100 | 1 | 米 | 220 | 工业 | 货物 |  |
| 212 | 国标304不锈钢供水管法兰转换接头 | DN20 | 1 | 只 | 150 | 工业 | 货物 |  |
| 213 | 国标304不锈钢供水管法兰转换接头 | DN25 | 1 | 只 | 200 | 工业 | 货物 |  |
| 214 | 国标304不锈钢供水管法兰转换接头 | DN32 | 1 | 只 | 280 | 工业 | 货物 |  |
| 215 | 国标304不锈钢供水管法兰转换接头 | DN40 | 1 | 只 | 280 | 工业 | 货物 |  |
| 216 | 国标304不锈钢供水管法兰转换接头 | DN50 | 1 | 只 | 280 | 工业 | 货物 |  |
| 217 | 国标304不锈钢供水管法兰转换接头 | DN65 | 1 | 只 | 350 | 工业 | 货物 |  |
| 218 | 国标304不锈钢供水管法兰转换接头 | DN80 | 1 | 只 | 350 | 工业 | 货物 |  |
| 219 | 国标304不锈钢供水管法兰转换接头 | DN100 | 1 | 只 | 550 | 工业 | 货物 |  |
| 220 | 国标304不锈钢供水管配件 | 弯头 16 | 15 | 只 | 9 | 工业 | 货物 |  |
| 221 | 国标304不锈钢供水管配件 | 弯头 20 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 222 | 国标304不锈钢供水管配件 | 弯头 25 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 223 | 国标304不锈钢供水管配件 | 弯头 32 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 224 | 国标304不锈钢供水管配件 | 弯头 40 | 1 | 只 | 40 | 工业 | 货物 |  |
| 225 | 国标304不锈钢供水管配件 | 弯头 50 | 1 | 只 | 55 | 工业 | 货物 |  |
| 226 | 国标304不锈钢供水管配件 | 弯头 65 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 227 | 国标304不锈钢供水管配件 | 弯头 80 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 228 | 国标304不锈钢供水管配件 | 弯头 100 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 229 | 国标304不锈钢供水管配件 | 三通 16 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 230 | 国标304不锈钢供水管配件 | 三通 20 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 231 | 国标304不锈钢供水管配件 | 三通 25 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 232 | 国标304不锈钢供水管配件 | 三通 32 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 233 | 国标304不锈钢供水管配件 | 三通 40 | 1 | 只 | 50 | 工业 | 货物 |  |
| 234 | 国标304不锈钢供水管配件 | 三通50 | 1 | 只 | 60 | 工业 | 货物 |  |
| 235 | 国标304不锈钢供水管配件 | 三通 65 | 1 | 只 | 150 | 工业 | 货物 |  |
| 236 | 国标304不锈钢供水管配件 | 三通 80 | 1 | 只 | 200 | 工业 | 货物 |  |
| 237 | 国标304不锈钢供水管配件 | 三通 100 | 1 | 只 | 200 | 工业 | 货物 |  |
| 238 | 国标304不锈钢供水管配件 | 直接 16 | 40 | 只 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 239 | 国标304不锈钢供水管配件 | 直接 20 | 1 | 只 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 240 | 国标304不锈钢供水管配件 | 直接 25 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 241 | 国标304不锈钢供水管配件 | 直接 32 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 242 | 国标304不锈钢供水管配件 | 直接 40 | 10 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 243 | 国标304不锈钢供水管配件 | 直接 50 | 10 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 244 | 国标304不锈钢供水管配件 | 直接 65 | 1 | 只 | 85 | 工业 | 货物 |  |
| 245 | 国标304不锈钢供水管配件 | 直接 80 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 246 | 国标304不锈钢供水管配件 | 直接 100 | 1 | 只 | 140 | 工业 | 货物 |  |
| 247 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内牙弯 16 | 10 | 只 | 22 | 工业 | 货物 |  |
| 248 | 国标304不锈钢供水管配件 | 外牙弯 16 | 1 | 只 | 22 | 工业 | 货物 |  |
| 249 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内牙弯 20 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 250 | 国标304不锈钢供水管配件 | 外牙弯 20 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 251 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内牙弯 25 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 252 | 国标304不锈钢供水管配件 | 外牙弯 25 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 253 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内牙直接 16 | 1 | 只 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 254 | 国标304不锈钢供水管配件 | 外牙直接 16 | 1 | 只 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 255 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内牙直接 20 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 256 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内牙直接 20 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 257 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内牙直接 25 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 258 | 国标304不锈钢供水管配件 | 外牙直接 25 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 259 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通16 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 260 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通20 | 1 | 只 | 40 | 工业 | 货物 |  |
| 261 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通25 | 1 | 只 | 60 | 工业 | 货物 |  |
| 262 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通32 | 1 | 只 | 85 | 工业 | 货物 |  |
| 263 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通40 | 1 | 只 | 80 | 工业 | 货物 |  |
| 264 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通50 | 1 | 只 | 80 | 工业 | 货物 |  |
| 265 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通转换50×20 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 266 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通转换40×20 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 267 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通转换32×20 | 1 | 只 | 50 | 工业 | 货物 |  |
| 268 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通转换50×16 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 269 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通转换40×16 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 270 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通转换32×16 | 1 | 只 | 60 | 工业 | 货物 |  |
| 271 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通转换25×16 | 1 | 只 | 50 | 工业 | 货物 |  |
| 272 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通转换20×16 | 1 | 只 | 50 | 工业 | 货物 |  |
| 273 | 国标304不锈钢供水管配件 | 内螺纹三通转换25×20 | 1 | 只 | 50 | 工业 | 货物 |  |
| 274 | 国标304不锈钢供水管配件 | 变径三通 20×16 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 275 | 国标304不锈钢供水管配件 | 变径三通 25×16 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 276 | 国标304不锈钢供水管配件 | 变径三通 32×16 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 277 | 国标304不锈钢供水管配件 | 变径三通 20×25 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 278 | 国标304不锈钢供水管配件 | 变径三通 32×20 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 279 | 国标304不锈钢供水管配件 | 变径三通 40×20 | 10 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 280 | 国标304不锈钢供水管配件 | 变径三通 40×16 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 281 | 国标304不锈钢供水管配件 | 变径三通 65×40 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 282 | 国标304不锈钢供水管配件 | 变径三通 100×65 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 283 | 国标304不锈钢供水管配件 | 堵头 DN16 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 284 | 国标304不锈钢供水管配件 | 堵头 DN20 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 285 | 国标304不锈钢供水管配件 | 堵头 DN25 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 286 | 国标304不锈钢供水管配件 | 堵头 DN32 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 287 | 国标304不锈钢供水管配件 | 堵头 DN40 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 288 | 国标304不锈钢供水管配件 | 堵头 DN50 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 289 | 国标304不锈钢供水管配件 | 法兰接 DN65 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 290 | 国标304不锈钢供水管配件 | 法兰接 DN80 | 1 | 只 | 150 | 工业 | 货物 |  |
| 291 | 国标304不锈钢供水管配件 | 法兰接 DN100 | 1 | 只 | 150 | 工业 | 货物 |  |
| 292 | 国标304不锈钢管配件 | 变径接头 20×16 | 1 | 只 | 11 | 工业 | 货物 |  |
| 293 | 国标304不锈钢管配件 | 变径接头 25×16 | 1 | 只 | 11 | 工业 | 货物 |  |
| 294 | 国标304不锈钢管配件 | 变径接头 32×16 | 1 | 只 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 295 | 国标304不锈钢管配件 | 变径接头 20×25 | 1 | 只 | 11 | 工业 | 货物 |  |
| 296 | 国标304不锈钢管配件 | 变径接头 32×20 | 1 | 只 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 297 | 国标304不锈钢管配件 | 变径接头 40×20 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 298 | 国标304不锈钢管配件 | 变径接头 40×16 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 299 | 国标304不锈钢管配件 | 变径接头 65×40 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 300 | 国标304不锈钢管配件 | 变径接头 100×65 | 1 | 只 | 220 | 工业 | 货物 |  |
| 301 | 国标PPR供水管配件 白色 | 弯头 PPR-20 | 60 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 302 | 国标PPR供水管配件 白色 | 弯头 PPR-25 | 40 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 303 | 国标PPR供水管配件 白色 | 弯头 PPR-32 | 20 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 304 | 国标PPR供水管配件 白色 | 弯头 PPR-40 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 305 | 国标PPR供水管配件 白色 | 弯头 PPR-50 | 40 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 306 | 国标热镀锌供水钢管 | DN15 | 1 | 米 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 307 | 国标热镀锌供水钢管 | DN20 | 1 | 米 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 308 | 国标热镀锌供水钢管 | DN25 | 1 | 米 | 18 | 工业 | 货物 |  |
| 309 | 国标热镀锌供水钢管 | DN32 | 1 | 米 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 310 | 国标热镀锌供水钢管 | DN40 | 1 | 米 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 311 | 国标热镀锌供水钢管 | DN50 | 1 | 米 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 312 | 国标热镀锌供水钢管 配件 内牙 | DN15 | 1 | 只 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 313 | 国标热镀锌供水钢管 配件 内牙 | DN20 | 1 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 314 | 国标热镀锌供水钢管 配件 内牙 | DN25 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 315 | 国标热镀锌供水钢管 配件 内牙 | DN32 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 316 | 国标热镀锌供水钢管 配件 内牙 | DN40 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 317 | 国标热镀锌供水钢管 配件 内牙 | DN50 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 318 | 国标热镀锌供水钢管 配件 外牙 | DN15 | 1 | 只 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 319 | 国标热镀锌供水钢管 配件 外牙 | DN20 | 1 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 320 | 国标热镀锌供水钢管 配件 外牙 | DN25 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 321 | 国标热镀锌供水钢管 配件 外牙 | DN32 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 322 | 国标热镀锌供水钢管 配件 外牙 | DN40 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 323 | 国标热镀锌供水钢管 配件 外牙 | DN50 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 324 | 国标热镀锌供水钢管 配件变径接头 | DN32/20 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 325 | 国标热镀锌供水钢管 配件变径接头 | DN40/20 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 326 | 国标热镀锌供水钢管 配件变径接头 | DN50/20 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 327 | 国标热镀锌供水钢管 配件变径接头 | DN50/15 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 328 | 国标热镀锌供水钢管 配件加长外丝 | DN15 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 329 | 国标热镀锌供水钢管 配件加长外丝 | DN20 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 330 | 国标热镀锌供水钢管 配件三通 | DN15 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 331 | 国标热镀锌供水钢管 配件三通 | DN20 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 332 | 国标热镀锌供水钢管 配件三通 | DN25 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 333 | 国标热镀锌供水钢管 配件三通 | DN32 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 334 | 国标热镀锌供水钢管 配件弯头 | DN15 | 1 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 335 | 国标热镀锌供水钢管 配件弯头 | DN20 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 336 | 国标热镀锌供水钢管 配件弯头 | DN25 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 337 | 国标热镀锌供水钢管 配件弯头 | DN32 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 338 | 国标热镀锌供水钢管 配件弯头 | DN40 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 339 | 国标热镀锌供水钢管 配件弯头 | DN50 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 340 | 花洒底座（开孔） | Q19-2C01-1 | 60 | 只 | 14 | 工业 | 货物 |  |
| 341 | 花洒底座（免开孔） |  | 1 | 只 | 14 | 工业 | 货物 |  |
| 342 | PVC给水管 | DN20 | 1 | 米 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 343 | PVC给水管 | DN25 | 1 | 米 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 344 | PVC给水管 | DN32 | 40 | 米 | 9 | 工业 | 货物 |  |
| 345 | PVC给水管 | DN40 | 1 | 米 | 11 | 工业 | 货物 |  |
| 346 | PVC给水管 | DN50 | 320 | 米 | 13 | 工业 | 货物 |  |
| 347 | PVC给水管 | DN65 | 1 | 米 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 348 | PVC给水管 | DN80 | 1 | 米 | 40 | 工业 | 货物 |  |
| 349 | PVC给水管配件 不锈钢 外牙接 | DN16 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 350 | PVC给水管配件 不锈钢 外牙接 | DN20 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 351 | PVC给水管配件 不锈钢 外牙弯 | DN16 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 352 | PVC给水管配件 不锈钢 外牙弯 | DN20 | 1 | 只 | 9 | 工业 | 货物 |  |
| 353 | PVC给水管配件 三通 | DN20 | 1 | 只 | 2.5 | 工业 | 货物 |  |
| 354 | PVC给水管配件 三通 | DN25 | 1 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 355 | PVC给水管配件 三通 | DN32 | 10 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 356 | PVC给水管配件 三通 | DN40 | 1 | 只 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 357 | PVC给水管配件 三通 | DN50 | 60 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 358 | PVC给水管配件 三通 | DN65 | 1 | 只 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 359 | PVC给水管配件 三通 | DN80 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 360 | PVC给水管配件 水嘴 内牙接 | DN16 | 1 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 361 | PVC给水管配件 水嘴 内牙接 | DN20 | 1 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 362 | PVC给水管配件 水嘴 内牙弯 | DN16 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 363 | PVC给水管配件 水嘴 内牙弯 | DN20 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 364 | PVC给水管配件 同径接头 | DN20 | 1 | 只 | 1 | 工业 | 货物 |  |
| 365 | PVC给水管配件 同径接头 | DN25 | 1 | 只 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 366 | PVC给水管配件 同径接头 | DN32 | 15 | 只 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 367 | PVC给水管配件 同径接头 | DN40 | 15 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 368 | PVC给水管配件 同径接头 | DN50 | 75 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 369 | PVC给水管配件 同径接头 | DN65 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 370 | PVC给水管配件 同径接头 | DN80 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 371 | PVC给水管配件 外牙接 | DN25 | 1 | 只 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 372 | PVC给水管配件 外牙接 | DN32 | 10 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 373 | PVC给水管配件 外牙接 | DN40 | 10 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 374 | PVC给水管配件 外牙接 | DN50 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 375 | PVC给水管配件 外牙接 | DN65 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 376 | PVC给水管配件 弯头 | DN20 | 1 | 只 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 377 | PVC给水管配件 弯头 | DN25 | 1 | 只 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 378 | PVC给水管配件 弯头 | DN32 | 40 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 379 | PVC给水管配件 弯头 | DN40 | 30 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 380 | PVC给水管配件 弯头 | DN50 | 40 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 381 | PVC给水管配件 弯头 | DN65 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 382 | PVC给水管配件 弯头 | DN80 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 383 | PVC硬质上水胶 | 500G | 1 | 瓶 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 384 | PVC硬质上水胶 | 250G | 20 | 瓶 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 385 | 排水管 | PVC-50 | 1 | 米 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 386 | 排水管 | PVC-75 | 1 | 米 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 387 | 排水管 | PVC-100 | 1 | 米 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 388 | 排水管 | PVC-160 | 1 | 米 | 40 | 工业 | 货物 |  |
| 389 | 排水管 | PVC-200 | 1 | 米 | 65 | 工业 | 货物 |  |
| 390 | 排水管配件 | 直接 PVC-50 | 1 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 391 | 排水管配件 | 直接 PVC-75 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 392 | 排水管配件 | 直接 PVC-100 | 1 | 只 | 14 | 工业 | 货物 |  |
| 393 | 排水管配件 | 弯头 PVC-50 | 10 | 只 | 9 | 工业 | 货物 |  |
| 394 | 排水管配件 | 弯头 PVC-75 | 1 | 只 | 14 | 工业 | 货物 |  |
| 395 | 排水管配件 | 弯头 PVC-100 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 396 | 排水管配件 | 弯头 PVC-160 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 397 | 排水管配件 | 弯头 PVC-200 | 1 | 只 | 75 | 工业 | 货物 |  |
| 398 | 排水管配件 | 弯头 PVC-50（带检修口） | 1 | 只 | 11 | 工业 | 货物 |  |
| 399 | 排水管配件 | 弯头 PVC-75（带检修口） | 1 | 只 | 22 | 工业 | 货物 |  |
| 400 | 排水管配件 | 弯头 PVC-100（带检修口） | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 401 | 排水管配件 | 弯头 PVC-160（带检修口） | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 402 | 排水管配件 | 弯头 PVC-200（带检修口） | 1 | 只 | 65 | 工业 | 货物 |  |
| 403 | 排水管配件 | 顺水三通 PVC-50 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 404 | 排水管配件 | 顺水三通 PVC-75 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 405 | 排水管配件 | 顺水三通 PVC-100 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 406 | 排水管配件 | 顺水三通 PVC-160 | 1 | 只 | 45 | 工业 | 货物 |  |
| 407 | 排水管配件 | P 弯 PVC-50 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 408 | 排水管配件 | P 弯 PVC-75 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 409 | 排水管配件 | P 弯 PVC-100 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 410 | 排水管配件 | P 弯 PVC-50（带检修口） | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 411 | 排水管配件 | P 弯 PVC-75（带检修口） | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 412 | 排水管配件 | P 弯 PVC-100（带检修口） | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 413 | 排水管配件 | S 弯 PVC-50 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 414 | 排水管配件 | S 弯 PVC-75 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 415 | 排水管配件 | S 弯 PVC-100 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 416 | 排水管配件 | S 弯 PVC-50（带检修口） | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 417 | 排水管配件 | S 弯 PVC-75（带检修口） | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 418 | 排水管配件 | S 弯 PVC-100（带检修口） | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 419 | 排水管配件 | 堵头 PVC-50 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 420 | 排水管配件 | 堵头 PVC-75 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 421 | 排水管配件 | 堵头 PVC-100（带检修口） | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 422 | 立柱盆 单孔 成套 含落水头及排水管 | 尺寸不小于560×420×800 | 1 | 套 | 200 | 工业 | 货物 |  |
| 423 | 台下盆 成套 含落水头及排水管 |  | 1 | 套 | 200 | 工业 | 货物 |  |
| 424 | 立式小便器感应阀 220V 成套（含感应头，变压器，不锈钢面板，电磁阀） | 86系列墙壁暗装 | 1 | 成套/面板加总成 | 180 | 工业 | 货物 |  |
| 425 | 立式小便器感应阀 电池组 成套（含感应头及电池 ，变压器，不锈钢面板，电磁阀） | 86系列墙壁暗装 | 1 | 套 | 180 | 工业 | 货物 |  |
| 426 | 立式小便器内置式 6V 感应阀 | 成套 | 1 | 只 | 160 | 工业 | 货物 |  |
| 427 | 淋浴花洒龙头顶喷 | 36263-126 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 428 | 淋浴花洒升降杆 | J035 | 1 | 只 | 85 | 工业 | 货物 |  |
| 429 | 淋浴花洒头 | S0215-2C11-12 | 600 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 430 | 淋浴龙头混水阀 | 3576-126 | 1 | 只 | 105 | 工业 | 货物 |  |
| 431 | 铝塑管/PPR/PVC管加强型管剪 | 0-32mm | 1 | 把 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 432 | 铝塑管/PPR/PVC管加强型管剪 | 0-42mm | 1 | 把 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 433 | 耐高温高压法兰板垫 20-32 | 2只/付 | 1 | 付 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 434 | 耐高温高压法兰板垫 40-50 | 2只/付 | 1 | 付 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 435 | 耐高温高压法兰板垫 65-100 | 2只/付 | 1 | 付 | 9 | 工业 | 货物 |  |
| 436 | 耐高温密封石棉绳 10MM | 公斤 | 1 | 公斤 | 77 | 工业 | 货物 |  |
| 437 | 耐高温密封石棉绳 4MM | 公斤 | 1 | 公斤 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 438 | 耐高温密封石棉绳 6MM | 公斤 | 1 | 公斤 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 439 | 耐高温密封石棉绳 8MM | 公斤 | 1 | 公斤 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 440 | 全不锈钢 两片式球阀 | 1/2 DN15 | 1 | 只 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 441 | 全不锈钢 两片式球阀 | 3/4 不锈钢 DN20 | 1 | 只 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 442 | 全不锈钢浮球阀 | DN15 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 443 | 全不锈钢浮球阀 | DN20 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 444 | 全不锈钢浮球阀 | DN25 | 1 | 只 | 50 | 工业 | 货物 |  |
| 445 | 全不锈钢浮球阀 | DN32 | 1 | 只 | 80 | 工业 | 货物 |  |
| 446 | 全不锈钢浮球阀 | DN50 | 10 | 只 | 140 | 工业 | 货物 |  |
| 447 | 全铜或不锈钢 开水锅 加长水龙头 | 4分 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 448 | 全铜 冷热水三角阀 九牧 | 7411-108 | 100 | 只 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 449 | 全铜 两片式球阀 | 1/2 全铜 DN15 | 1 | 只 | 21 | 工业 | 货物 |  |
| 450 | 全铜 两片式球阀 | 3/4 全铜 DN20 | 1 | 只 | 21 | 工业 | 货物 |  |
| 451 | 全铜 下进水高杆单冷水嘴 | 3344-050 | 1 | 只 | 39 | 工业 | 货物 |  |
| 452 | 全铜蹲便器延时阀 按压式 | 全铜DN20 | 1 | 只 | 90 | 工业 | 货物 |  |
| 453 | 全铜蹲便器延时阀 按压式 | 全铜DN25-32， | 1 | 只 | 90 | 工业 | 货物 |  |
| 454 | 全铜蹲便器延时阀 脚踏式 | 全铜DN20-25 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 455 | 全铜蹲便器延时阀 脚踏式 | 全铜DN32 | 5 | 只 | 120 | 工业 | 货物 |  |
| 456 | 惠达全铜蹲便器延时阀 脚踏式 HDK 907A | 全铜DN25-32， | 1 | 只 | 160 | 工业 | 货物 |  |
| 457 | 全铜蹲便器延时阀 长手柄式 | 全铜DN20 | 1 | 只 | 55 | 工业 | 货物 |  |
| 458 | 全铜蹲便器延时阀 长手柄式 | 全铜DN25 | 1 | 只 | 90 | 工业 | 货物 |  |
| 459 | 全铜浮球阀 | DN15 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 460 | 全铜浮球阀 | DN20 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 461 | 全铜浮球阀 | DN25 | 1 | 只 | 56 | 工业 | 货物 |  |
| 462 | 全铜浮球阀 | DN32 | 1 | 只 | 75 | 工业 | 货物 |  |
| 463 | 全铜浮球阀 | DN50 | 1 | 只 | 150 | 工业 | 货物 |  |
| 464 | 全铜高水位水嘴 | 4分 3344-050 | 200 | 只 | 49 | 工业 | 货物 |  |
| 465 | 全铜加长水嘴 | 7212-185 | 100 | 只 | 32 | 工业 | 货物 |  |
| 466 | 全铜快开水龙头 | 4分 7212-183 | 10 | 只 | 16 | 工业 | 货物 |  |
| 467 | 全铜洗衣机水嘴 | 7212-183 | 1 | 只 | 25 | 工业 | 货物 |  |
| 468 | 软管硅橡皮垫圈 耐高温 热水管 | 4分 | 1 | 只 | 0.5 | 工业 | 货物 |  |
| 469 | 软管硅橡皮垫圈 耐高温 热水管 | 6分 | 1 | 只 | 0.5 | 工业 | 货物 |  |
| 470 | 软密封法兰闸阀 暗杆闸阀 Z45X-16 | DN40 | 1 | 只 | 120 | 工业 | 货物 |  |
| 471 | 软密封法兰闸阀 暗杆闸阀 Z45X-16 | DN50 | 1 | 只 | 180 | 工业 | 货物 |  |
| 472 | 软密封法兰闸阀 暗杆闸阀 Z45X-16 | DN65 | 1 | 只 | 240 | 工业 | 货物 |  |
| 473 | 软密封法兰闸阀 暗杆闸阀 Z45X-16 | DN80 | 1 | 只 | 340 | 工业 | 货物 |  |
| 474 | 软密封法兰闸阀 暗杆闸阀 Z45X-16 | DN100 | 1 | 只 | 440 | 工业 | 货物 |  |
| 475 | 生料带 |  | 135 | 10卷 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 476 | 水箱液位控制器 浮球开关 | JFUK211-5M | 15 | 只 | 70 | 工业 | 货物 |  |
| 477 | 台盆 304不锈钢落水管 可折弯 | 3 | 1 | 根 | 21 | 工业 | 货物 |  |
| 478 | 台盆 全铜冷热混水阀 | 3259-131 | 90 | 只 | 119 | 工业 | 货物 |  |
| 479 | 台盆304不锈钢 落水头 |  | 1 | 只 | 21 | 工业 | 货物 |  |
| 480 | 台盆304不锈钢翻板式落水头 | 落水头 91070 不锈钢 | 70 | 只 | 21 | 工业 | 货物 |  |
| 481 | 台盆立柱盆下进水 小接口软管 | S031-060 不锈钢 | 1 | 根 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 482 | 台盆落水管 PVC | 91070-PVC | 1 | 根 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 483 | 台盆落水头 pvc | 9141 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 484 | 拖把池 外形尺寸不小于400×360 | 成套 含落水头及排水管 | 1 | 套 | 90 | 工业 | 货物 |  |
| 485 | 拖把池 外形尺寸不小于450×400 | 成套 含落水头及排水管 | 1 | 套 | 105 | 工业 | 货物 |  |
| 486 | 拖把池 外形尺寸不小于500×410 | 成套 含落水头及排水管 | 1 | 套 | 119 | 工业 | 货物 |  |
| 487 | 拖把池落水头 适应孔径47-55mm 上口最大边直径不小于67mm |  | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 488 | 拖把池落水头 适应孔径57-65mm 上口最大边直径不小于86mm |  | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 489 | 国标PPR供水管配件 白色 | 三通 PPR-20 | 60 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 490 | 国标PPR供水管配件 白色 | 三通 PPR-25 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 491 | 国标PPR供水管配件 白色 | 三通 PPR-32 | 20 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 492 | 国标PPR供水管配件 白色 | 三通 PPR-40 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 493 | 国标PPR供水管配件 白色 | 三通 PPR-50 | 30 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 494 | 国标PPR供水管配件 白色 | 直接 PPR-20 | 60 | 只 | 2.8 | 工业 | 货物 |  |
| 495 | 国标PPR供水管配件 白色 | 直接 PPR-25 | 35 | 只 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 496 | 国标PPR供水管配件 白色 | 直接 PPR-32 | 15 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 497 | 国标PPR供水管配件 白色 | 直接 PPR-40 | 1 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 498 | 国标PPR供水管配件 白色 | 直接 PPR-50 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 499 | 国标PPR供水管配件 白色 | 内牙弯 PPR-20 | 60 | 只 | 21 | 工业 | 货物 |  |
| 500 | 国标PPR供水管配件 白色 | 外牙弯 PPR-20 | 60 | 只 | 29 | 工业 | 货物 |  |
| 501 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径接头 PPR-20×15 | 15 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 502 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径接头 PPR-32×20 | 30 | 只 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 503 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径接头 PPR-40×20 | 1 | 只 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 504 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径接头 PPR-40×16 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 505 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径接头 PPR-65×40 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 506 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径接头 PPR-100×65 | 1 | 只 | 85 | 工业 | 货物 |  |
| 507 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径三通 PPR-25×20 | 1 | 只 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 508 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径三通 PPR-32×20 | 1 | 只 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 509 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径三通 PPR-40×20 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 510 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径三通 PPR-40×10 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 511 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径三通PPR-65×40 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 512 | 国标PPR供水管配件 白色 | 变径三通 PPR-100×65 | 1 | 只 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 513 | 国标PPR供水管配件 白色 | 截止阀 PPR-20 | 9 | 只 | 60 | 工业 | 货物 |  |
| 514 | 国标PPR供水管配件 白色 | 截止阀 PPR-25 | 9 | 只 | 80 | 工业 | 货物 |  |
| 515 | 国标PPR供水管配件 白色 | 截止阀 PPR-32 | 30 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 516 | 国标PPR供水管配件 白色 | 截止阀 PPR-40 | 20 | 只 | 150 | 工业 | 货物 |  |
| 517 | 国标PPR供水管配件 白色 | 截止阀 PPR-50 | 20 | 只 | 180 | 工业 | 货物 |  |
| 518 | 洗衣机排水软管 | PED32 | 5 | 根 | 21 | 工业 | 货物 |  |
| 519 | 下水软管 | 1.5寸 S321-085 | 250 | 根 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 520 | 小便斗按压式延时阀， 全套 | DN25-32 | 1 | 套 | 50 | 工业 | 货物 |  |
| 521 | 蹲便器按压式延时阀弹簧配件 | DN16-32 | 1 | 套 | 10 | 工业 | 货物 |  |
| 522 | 悬挂式小便斗不锈钢下水管 | 成套 | 1 | 把 | 50 | 工业 | 货物 |  |
| 523 | 压力表、水位计 X44W-10P/R 不锈钢法兰三通旋塞阀 2.5MPA | DN20 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 524 | 压力表、水位计 X44W-10P/R 不锈钢法兰三通旋塞阀 2.5MPA | DN25 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 525 | 压力表、水位计 X44W-10P/R 不锈钢法兰三通旋塞阀 2.5MPA | DN32 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 526 | 压力表、水位计 X44W-10P/R 不锈钢法兰三通旋塞阀 2.5MPA | DN40 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 527 | 增压淋浴头 |  | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 528 | 蒸汽压力表3分 0-1.0MPa | 3分 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 529 | 蒸汽压力表3分 0-1.6MPa 0-2.5MPa | 3分 | 1 | 只 | 15 | 工业 | 货物 |  |
| 530 | 蒸汽压力表三通阀 全铜 | 4分 | 1 | 只 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 531 | 整体304不锈钢闸阀Z11 丝口闸阀 | DN15 | 1 | 只 | 85 | 工业 | 货物 |  |
| 532 | 整体304不锈钢闸阀Z11 丝口闸阀 | DN20 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 533 | 整体304不锈钢闸阀Z11 丝口闸阀 | DN32 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 534 | 整体304不锈钢闸阀Z11 丝口闸阀 | DN40 | 1 | 只 | 180 | 工业 | 货物 |  |
| 535 | 整体304不锈钢闸阀Z11 丝口闸阀 | DN50 | 1 | 只 | 280 | 工业 | 货物 |  |
| 536 | 整体铜闸阀Z15W-16T 丝口闸阀 | DN15 | 1 | 只 | 20 | 工业 | 货物 |  |
| 537 | 整体铜闸阀Z15W-16T 丝口闸阀 | DN20 | 1 | 只 | 30 | 工业 | 货物 |  |
| 538 | 整体铜闸阀Z15W-16T 丝口闸阀 | DN32 | 1 | 只 | 50 | 工业 | 货物 |  |
| 539 | 整体铜闸阀Z15W-16T 丝口闸阀 | DN40 | 1 | 只 | 50 | 工业 | 货物 |  |
| 540 | 整体铜闸阀Z15W-16T 丝口闸阀 | DN50 | 1 | 只 | 80 | 工业 | 货物 |  |
| 541 | 整体铜闸阀Z15W-16T 丝口闸阀 | DN80 | 1 | 只 | 280 | 工业 | 货物 |  |
| 542 | 铸钢抢修快接 | DN50 | 6 | 只 | 80 | 工业 | 货物 |  |
| 543 | 铸钢抢修快接 | DN65 | 5 | 只 | 80 | 工业 | 货物 |  |
| 544 | 铸钢抢修快接 | DN80 | 5 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 545 | 铸钢抢修快接 | DN100 | 1 | 只 | 100 | 工业 | 货物 |  |
| 546 | 铸钢抢修快接 | DN125 | 1 | 只 | 120 | 工业 | 货物 |  |
| 547 | 铸钢抢修快接 | DN150 | 1 | 只 | 160 | 工业 | 货物 |  |
| 548 | 铸钢抢修快接 | DN200 | 1 | 只 | 180 | 工业 | 货物 |  |
| 549 | 铸铁丝扣闸阀 Z15T-16 铜芯 | DN15 | 1 | 只 | 40 | 工业 | 货物 |  |
| 550 | 铸铁丝扣闸阀 Z15T-16 铜芯 | DN20 | 1 | 只 | 45 | 工业 | 货物 |  |
| 551 | 铸铁丝扣闸阀 Z15T-16 铜芯 | DN32 | 1 | 只 | 75 | 工业 | 货物 |  |
| 552 | 铸铁丝扣闸阀 Z15T-16 铜芯 | DN40 | 1 | 只 | 120 | 工业 | 货物 |  |
| 553 | 铸铁丝扣闸阀 Z15T-16 铜芯 | DN50 | 1 | 只 | 180 | 工业 | 货物 |  |
| 554 | 铸铁丝扣闸阀 Z15T-16 铜芯 | DN65 | 1 | 只 | 210 | 工业 | 货物 |  |
| 555 | 坐便器 |  | 1 | 个 | 630 | 工业 | 货物 |  |
| 556 | 坐便器 普通水箱洁具 成套 |  | 70 | 套 | 35 | 工业 | 货物 |  |
| 557 | 坐便器出水口密封圈 |  | 40 | 只 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 558 | 坐便器盖 | 与使用场地的惠达配套 | 300 | 只 | 70 | 工业 | 货物 |  |
| 559 | 坐便器盖板配件 塑料螺丝 | 与使用场地的惠达配套 | 1 | 套 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 560 | 坐便器洁具 | 与使用场地的惠达配套 | 1 | 只 | 55 | 工业 | 货物 |  |
| 561 | 钢丝球 |  | 1 | 4只/袋 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 562 | 中型电线管阻燃 | PVC-16 | 1 | 米 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 563 | 中型电线管阻燃 | PVC-20 | 180 | 米 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 564 | 中型电线管阻燃 | PVC-25 | 500 | 米 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 565 | 中型电线管阻燃 | PVC-40 | 1 | 米 | 6 | 工业 | 货物 |  |
| 566 | 不锈钢洗衣柜304水槽 | 水槽55×40×26cm，柜高80cm | 10 | 个 | 800 | 工业 | 货物 |  |